北京市残疾人康复服务指导中心

办公楼配电插座线路及照明线路

改造工程项目文件

一、项目编号：

二、项目名称：北京市残疾人康复服务指导中心办公楼配电插座线路及照明线路改造工程项目

三、项目说明及要求：

（一）北京市残疾人康复服务指导中心概况：

北京市残疾人康复服务指导中心坐落于丰台区丰台南路91号院1号楼。康复中心大楼共有6层，地上6层，地下1层。总体建筑面积10000平方米。内部停车场面积800平方米。

（二）区域格局及功能使用：

地下室：员工食堂、食堂操作间、库房。

一层：大堂、智障康复科、康复评估科和肢体康复训练。

二层：值班室、家长资源中心、脑瘫儿童康复训练区。

三层：孤独症儿童康复中心

四层：聋儿康复区

五层：多功能康复训练区（多感官训练室、感觉统合训练区、艺术治疗室、音乐治疗室、箱庭治疗室、家长交流角）、机构管理科、社区指导科

六层：办公区、行政业务办公室、会议室和报告厅

（三）配电插座线路及照明线路改造工程项目要求

1、招标范围：办公楼地下一层及地上一至六层；

2、招标内容：原有灯具、插座电路导线，插座、开关，电箱内空开、漏电开关拆除，更换新的电线、开关插座面板、空开、漏电开关，部分吊顶拆除恢复。

3、材料要求：灯具采用BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线2.5mm，插座采用BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线4mm，开关插座面板采用TCL，空开、漏电开关采用ABB；所有材料必须达到国家标准，

4、工程量：BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线2.5mm约15200米，BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线4mm约23700米，开关插座面板约1100个，空开（100A以内）约12个，漏电开关（50A以内）约156个，吊顶拆除恢复约1500平方。（以上工作量为预估数据）

5、工程项目中所需材料必须标有国家认定的标示。

6、其他：工期为一个月。施工不得影响正常办公，主要施工时间安排在周末和晚上，完成一间恢复一间，保证正常办公。

7、改造工程完毕后，要有相应的售后服务（保修期）

以上项目费用共需：36万元